


	Опросный лист на проектирование
Станции пожаротушения (ПНС) или
Станции повышения давления (СПД)


		Организация (Заказчик)
	

	Организация (Проектировщик)
	

	Контактное лицо, должность
	

	[bookmark: _GoBack]Телефон/ e-mail
	

	Расположение объекта
	

	Наличие экспертизы
	Гос не гос, водоканал, др.




	
Параметры насосной станции

		

	Назначение
	
	Пожаротушение (Водозаполненная)

	
	
	Пожаротушение (Сухотруб)

	
	
	Водоснабжение

	
	
	Водооборот

	

	Характеристики 
	Производительность 
(заполните одну из трех ячеек)
	м3/сут
	м3/час
	л/сек

	
	Напор, м
	

	
	Источник водоснабжения
	Питание от гор коллектора или от емкости

	

	Насосное оборудование
	Рабочая схема насосов
	Рабочих, шт
	Резервных, шт

	
	Требования по марке насосов
	

	

	Шкаф управления
	Исполнение
	

	
	Диспетчеризация
	

	

	Параметры корпуса
	Тип корпуса
	Без корпуса на раме, Надземный павильон, Подземный стеклопластиковый, Подземная ПЭ

	
	Габариты корпуса, мм
	

	

	Подводящий трубопровод
	Количество 
	1
	2

	
	Глубина залегания, мм
	
	

	
	Наружный диаметр, мм
	
	

	
	Материал
	
	

	
	Направление, часы
	
	

	

	Напорный трубопровод
	Количество 
	1
	2

	
	Глубина залегания, мм
	
	

	
	Наружный диаметр, мм
	
	

	
	Материал
	
	

	
	Направление, часы
	
	

	

	Дополнительное оборудование
	Дистанционное управление запорной арматурой
	Звуковая сигнализация в ШУ

	
	Виброкомпенсаторы трубопроводов
	Виброопоры рамы 
	Прием сигнала от датчика уровня

	






ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПАРАМЕТРЫ НУЖНО ПРИЛОЖИТЬ К ФОРМЕ
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
	
Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
	
8 800 600-63-59
+7 963 233-63-21
	
ZAVOD@VIA-PLAST.RURUSARM.ORGRUSARM.ORG
	


РУСАРМ
РУСАРМ — ПРОЕКТИРУЕМ ПОД ЛЮБОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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